AC

AC ist ein Zuluftgitter aus Aluminium mit gebogenen, einstellbaren Lamellen, die ein- oder beidseitig, horizontal oder vertikal ausgerichtet werden können, und ist sowohl für die Wand- als auch Deckenmontage geeignet.

Das Gitter ist in mehreren Montageausführungen verfügbar und kann mit Einbaurahmen, gegenläufiger Mengenregulierung und Anschlusskasten als Zubehör geliefert werden.

Gitter Ausstattung mit Klemmfeder-oder verdeckter Schraubbefestigung, ebenfalls mit sichtbarer Schraubbefestigung, Einbaurahmen, Mengenregulierung. Das Gitter ist aus Aluminium eloxiert oder lackiert in RAL 9010 oder 9003 als Standard lieferbar.

Optional sind alle RAL Farben möglich.

Fabrikat: Lindab Comfort

Typ: Zuluft  AC-………………………..

Größe:  mm

Volumenstrom:   m³/h

Druckverlust: Pa

Schallleistungspegel:  dB(A)

Auslegung und Dokumentation unter www.lindqst.com