AD

AD ist ein Aluminiumgitter mit einzeln einstellbaren Lamellen, diese können mit einem oder zwei  einstellbaren Lamellen gewählt werden. Das Gitter ist somit für die horizontale und vertikale Zufuhr von Zuluft und für den Abluft Einsatz geeignet.

Gitter Ausstattung mit Klemmfeder-oder verdeckter Schraubbefestigung, ebenfalls mit sichtbarer Schraubbefestigung, Einbaurahmen, Mengenregulierung.

Das Gitter ist aus Aluminium eloxiert oder lackiert in RAL 9010 oder 9003 als Standard lieferbar.

Optional sind alle RAL Farben möglich.

Fabrikat: Lindab Comfort

Typ: Zuluft  AD-………………………..

Typ: Abluft AD-…………………………..

Größe:  mm

Volumenstrom:   m³/h

Druckverlust: Pa

Schallleistungspegel:  dB(A)

Auslegung und Dokumentation unter www.lindqst.com