AEC

AEC ist ein Aluminium-Abluftgitter mit quadratischen Rasterlamellen mit einem Neigungswinkel von 0° oder 45°,das speziell für den Einbau in modularen Deckensystemen konzipiert ist und das über einen besonders schmalen Rahmen verfügt, der nach der Installation praktisch unsichtbar ist.

Das Gitter AEC ist mit einem G3-Filter als Zubehör erhältlich.

Das Gitter ist aus Aluminium eloxiert oder lackiert in RAL 9010 oder 9003 als Standard lieferbar.

Optional sind alle RAL Farben möglich.

Fabrikat: Lindab Comfort

Typ: Abluft  AEC-……………..

Größe:   595 x 295 mm  oder  595 x 595 mm oder 670 x 670 mm

Volumenstrom:   m³/h

Druckverlust:  Pa

Schallleistungspegel:  dB(A)

Auslegung und Dokumentation unter www.lindqst.com