AF

AF ist ein Aluminium-Abluftgitter mit Filterhalter. Optional Rasterlamellen mit Neigung 0° oder 45°, und feststehende, um 45°geneigte Lamellen.

AF ist ein Abluftgitter mit Filterhalter, das mit einem starren Filter der Klasse G3 oder waschbaren Filter ausgestattet ist.

Das Gitter ist in vielen Abmessungen und Ausstattungen verfügbar.

Das AFC Gitter ist mit einem Anschlusskasten (PBAF) als Zubehör erhältlich.

Das Gitter ist aus Aluminium eloxiert oder lackiert in RAL 9010 oder 9003 als Standard lieferbar.

Optional sind alle RAL Farben möglich.

Fabrikat: Lindab Comfort

Typ: Abluft  AF-……………..

Größe:   mm

Volumenstrom:   m³/h

Druckverlust:  Pa

Schallleistungspegel:  dB(A)

Auslegung und Dokumentation unter www.lindqst.com