AFC

AFC ist ein Abluftgitter mit Filterhalter, das mit einem starren Filter der Klasse G3 ausgestattet ist.

AFC ist in verschiedenen Aluminium-Gitterausführungen verfügbar und speziell für den Einbau in u. a. modularen Deckensystemen konzipiert. Optional Rasterlamellen mit Neigung 0° oder 45°, feststehende, um 45°geneigte Lamellen oder perforierte Frontplatte.

Das Gitter ist in Standardgrößen verfügbar, siehe technisches Datenblatt.

Dank des cleveren Push-Pull-Verschlusssystems am Gitter ist der Filter leicht zugänglich.

Das AFC Gitter ist mit einem Anschlusskasten (PBAF) als Zubehör erhältlich.

Das Gitter ist aus Aluminium eloxiert oder lackiert in RAL 9010 oder 9003 als Standard lieferbar.

Optional sind alle RAL Farben möglich.

Fabrikat: Lindab Comfort

Typ: Abluft  AFC-……………..

Größe:   mm

Volumenstrom:   m³/h

Druckverlust:  Pa

Schallleistungspegel:  dB(A)

Auslegung und Dokumentation unter www.lindqst.com