AG

AG ist ein Aluminium-Bodengitter für die Fußbodenmontage. Das Gitter ist für Zu-und Abluft geeignet kann mit oder ohne Rahmen montiert werden. Optional sind höhenverstellbare Schrauben erhältlich.

AG ist mit Zubehör wie gegenläufiger Mengenregulierung und Schmutzfänger verfügbar. AG ist gemäß der Norm ISO UNI EN 13264 in der „leichten“ Widerstandsklasse zertifiziert. Diese Klasse ist die höchste erreichbare Klasse für Aluminium und kann einer punktuellen Belastung von 450 kg sowie einer Flächenlast von 150 kg ohne Beschädigung standhalten (Gittergröße 600x600).

Das Gitter AG ist in verschiedenen Standard und Individuellen Abmessungen verfügbar.

Kundenspezifische Größen sind auf Anfrage erhältlich.

Eloxiertes Aluminium, Optional sind alle RAL Farben möglich.

Fabrikat: Lindab Comfort

Typ: AG-………………..

Größe:   mm

Volumenstrom:   m³/h/m Zuluft

Druckverlust:  Pa

Schallleistungspegel:  dB(A)

Auslegung und Dokumentation unter www.lindqst.com