Atrium-Plana

Atrium Plana ist ein Heiz- und Kühlpaneel als Deckenstrahlelement. Dank einem hohen Strahlungsanteil in Kombination mit einer überragenden Kühl- und Heizleistung, stellt Atrium Plana die perfekte Alternative zu herkömmlichen Kühl- und Heizpaneelen dar. Atrium Plana von Lindab ist eine leichte und einfache umsetzbare Heiz-/Kühllösung, für viele Projektanforderungen auf dem Markt. Atrium Plana bietet ein ausgezeichnetes Innenklima, da die Heizung/Kühlung einen umfassenden Wärmekomfort sicherstellt. Atrium Plana wird mit einem High-Tech-Laserschweißverfahren hergestellt. Dieses Verfahren macht Atrium Plana zum führenden Produkt im Bereich der Wärmeübertragung. Die flache und glatte Oberfläche von Atrium Plana lässt sich perfekt in die Decke integrieren und wird zwischen den umgebenden Deckenplatten fast unsichtbar.

Die Montage erfolgt entweder direkt an der Decke, freihängend oder deckenbündig in Zwischendecken.

• Atrium Plana wird standardmäßig pulverlackiert in Weiß, RAL 9010 oder RAL 9003 geliefert, der

Glanzgrad beträgt 30. Andere Farben sind auf Wunsch lieferbar.

• Atrium Plana kann in Längen von 0,6 m, 1,2 m, 1,8 m, 2,4 m, 3,0 m und 3,6 m geliefert werden.

• Hoher Grad an Strahlungskühlung und -heizung.

• Leicht zu reinigen.

• Lindabs Zuluftbalken sind Eurovent zertifiziert und gemäß EN-15116 und EN-14518 getestet.

Wasserseitige Anschlüsse können in diversen Varianten, gemäß den Projektanforderungen gewählt werden. Ein Anschlussset für die wasserseitigen Verbindungen sowie Ventile und Stellantriebe sind als Stecksystem verfügbar.

Fabrikat: Lindab

Typ: Atrium-Plana

Technische Daten

Balkenlänge:  mm

Balkenbreite:  mm

Balkenhöhe:  mm

Anschlusskonfiguration:

Farbe: weiß RAL 9010 oder RAL 9003

Vor-/ Rücklauftemp.: °C

Raumtemperatur: °C

Wasseranschluss: 10 mm

Wassermenge:  l/s

Wassers. Druckverlust:  kPa

Heizleistung:   W

Anzahl:  Stück