CRU

CRU ist ein rechteckiger, wartungsfreier Theaterdurchlass aus verzinktem Stahl für den Stufeneinbau unter den Sitzen in Theatern und Hörsälen zur optimalen Einbringung aufbereiteter Zuluft nach dem Verdrängungsprinzip. Geeignet für den direkten Einbau in Druckkammern, mit rückseitigem runden Anschlussstutzen mit LindabSafe-Doppellippendichtung und integriertem Festwiderstand für eine gleichmäßige Luftverteilung.

• 	Perforiertem Frontblech, zu Reinigungszwecken demontierbar.

• 	Oberfläche standardmäßig im Farbton RAL 9010 pulverbeschichtet.

Material: verzinkter Stahl, pulverbeschichtet

Standardfarbe: RAL 9010

Fabrikat: Lindab

Typ: CRU-aaa

aaa - Größe: _____

Luftmenge:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)