DLD

Kanalschalldämpfer mit strömungsoptimierten Einbaukulissen, für hohe Dämpfungsanforderungen und geringe Druckverluste. Kulissen aus speziellem Dämpfungsmaterial mit abriebfester Oberfläche. Mineralwolle nichtbrennbar nach DIN 4102 A2. Kulissen mit Einströmprofilen R = 30mm für niedrige Druckverluste und geringe Eigenschallerzeugung. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit 20mm oder 30 mm Kanalprofilrahmen.

Außenabmessungen sind identisch mit den Kanalabmessungen.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab

Typ: DLD

Breite: 		mm

Höhe: 	mm

Länge: mm

Code:

Volumenstrom:   m3/h

Druckverlust:     Pa

Dämpfungswerte nach DIN EN ISO 7235

63           125         250         500         1k           2k           4k           8k