DLDR

Revisionierbarer Kanalschalldämpfer mit strömungsoptimierten Einbaukulissen, für hohe Dämpfungsanforderungen und geringe Druckverluste. Durch die seitliche Revisionsöffnung können die Kulissen entnommen und das Gehäuse, wie auch die anliegenden Bauteile inspiziert und gereinigt werden. Kulissen aus speziellem Dämpfungsmaterial mit abriebfester Oberfläche. Mineralwolle nichtbrennbar nach DIN 4102 A2. Kulissen mit Einströmprofilen R = 30mm für niedrige Druckverluste und geringe Eigenschallerzeugung. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit 20mm oder 30 mm Kanalprofilrahmen.

Außenabmessungen sind identisch mit den Kanalabmessungen.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab

Typ: DLDR

Breite: 		mm

Höhe: 	mm

Länge: mm

Code:

Volumenstrom:   m3/h

Druckverlust:     Pa

Dämpfungswerte nach DIN EN ISO 7235

63           125         250         500         1k           2k           4k           8k