ESUI25

Doppelwandiger, isolierter Enddeckel, für isolierte Wickelfalzrohre. Ausführung nach DIN EN 1506, innere Steckverbindung mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Isol

Typ: ESUI 25

Isolierstärke: 25 mm

Nennweite: