GBPF

Anschlusskasten für Schlitzdurchlass mit Filter LTDF-25 oder LTDP-25 Typ GBPF-25 für Zu- und Abluft mit horizontalen Anschlussstutzen und ohne Isolierung. Lieferbar in Längen von 600 bis 1200mm (in Schritten von 50mm). Der Anschlusskasten wird immer vormontiert mit dem LTDF geliefert.

• Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

• Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung. Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Fabrikat: Lindab

Typ: GBPF-a-25

Drossel (a): C (Zuluft), E (Abluft) oder X (Ohne Drossel)

Schlitzbreite: 25mm