GISOLS

Dachdurchführung mit wärmeisoliertem Rohr, zur Vermeidung von Kondensatbildung, mit harmonischem Übergang zwischen Haube und Dachdurchführung. Bestehend aus: Doppelwandigem Wickelfalzrohr mit zwischenliegender Mineralwollisolierung, unten mit Endkappe zur Abdeckung der Isolierung. Außenrohr mit wasserdicht angebauter schwarzer Performplatte (ähnlich RAL 9005), die der Dachstruktur angepasst werden kann. Oberer Teil schwarz beschichtet (RAL 9005).

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Hauben

Typ: GISOLS

Nennweite:

Dachneigung: