HF-ESM

Deflektorhaube für Entrauchung, komplett aus Stahl, zum Anschluss an runde Rohrleitungen oder Ventilatoren.

Austritt umlaufend mit Taubenspikes, ohne Schutzgitterabdeckung für freien Austritt etwaig mitgeführter Feststoffe,

mit verschraubtem Regenauffangtrichter und nach außen geführtem Metall- Wasserablauf.

Am unteren Teil mit innenliegender Regenrinne zur Ableitung von Spritz- und Kondenswasser.

Strömungsgünstige, schlanke Bauweise.

Verbindung zum Lüftungsrohr mittels Flansch Typ FL. Die Haube wird mit FL-Gegenflansch ausgeliefert.

Material: verzinktes Stahlblech, 1,0 mm

Fabrikat: Lindab Hauben

Typ: HF-ESM

Nennweite:

Volumenstrom:

Druckverlust:

Schallleistungspegel: