KB

Anschlusskasten für Schlitzdurchlass LTD-25 Typ KB-25 für Zu- und Abluft. Er gewährleistet eine gleichmäßige Beaufschlagung des Auslasses. Mit 15mm akustischer Auskleidung und horizontalem Anschlussstutzen. Lieferbar in Längen von 300 bis 2000mm (in Schritten von 50mm). Bei einer Schlitzdurchlasslänge über 2000mm muss der Anschlusskasten geteilt werden.

•	Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

•	Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung. Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Fabrikat: Lindab

Typ: KB-a-25-b-ccc

Drossel (a): C (Zuluft), E (Abluft) oder X (Ohne Drossel)

Schlitzbreite: 25mm

Schlitzanzahl (b): 1 bis 6

Länge (ccc): ____ mm