LNR

Längsgefalztes Rohr, mit glatten Enden, Blechdicke nach DIN 24152. Ausführung nach DIN EN 1506, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237. Nennweiten 80 bis 315 einsetzbar mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung; auf Wunsch bereits ab Werk, mit Sicherungsnocken (Click) erhältlich.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Safe (Lindab Safe Click)

Typ: LNR

Nennweite:

Länge: