LORTR

Übergangsstück, von Lindab Transfer auf rechteckige Systeme, mit angeformtem Bord, eckiger Anschluss mit Umkantung bzw. nach Vorgabe, temperaturbeständig von -30 bis +75° C, für Dichtheitsklasse B nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Transfer

Typ: LORTR

Seite a:

Seite b:

Durchmesser:

Ausführung: