LRLB

Rechteckiger Kanalschalldämpfer in besonders flacher Bauform. Die strömungsoptimierte Einbaukulisse aus speziellem Dämpfungsmaterial erzeugt hohe Dämpfungswerte und sorgt für geringe Druckverluste. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit 20 mm Kanalprofilrahmen. Die Schalldämpfermaterialien sind biolöslich gemäß TRGS 905 als auch EU-Richtlinie 97/69/EG und verhalten sich inert gegenüber Pilz- bzw. Bakterienwachstum.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Schalldämpfer

Typ: LRLB

Breite:

Höhe:

Länge:

Volumenstrom:   m3/h

Druckverlust:     Pa

Dämpfungswerte nach DIN EN ISO 7235

63           125         250         500         1k           2k           4k           8k