LTDF

LTDF-25 Schlitzdurchlass in drei bis sechsreihiger Ausführung für Abluft mit 25mm Schlitzbreite aus Aluminium naturton-eloxiert und einem austauschbaren Filter. Filterklasse nach ISO 16890-3: ISO coarse 65%, EN 779:2012: Klasse G3. Wahlweise mit beweglichen Luftlenkelementen. Lieferbar in Längen von 600 bis 1200mm (in Schritten von 50mm).

•	Diskretes Design

•	Geeignet für Abluft

•	Einfacher Zugang zum Filter

Zur Verwendung mit Anschlusskasten KBPF, GBPF, JBPF oder NBPF. Der Anschlusskasten wird immer vormontiert geliefert.

Fabrikat: Lindab

Typ: LTDF-25-a-bbb

Schlitzanzahl (a): 3 bis 6

Länge (bbb): ___ mm

Luftmenge: _____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)