LTDP

LTDP-25 Schlitzdurchlass in drei bis fünfreihiger Ausführung für Zu- und Abluft mit 25mm Schlitzbreite aus Aluminium naturton-eloxiert. Der Schlitzdurchlass wird auf einem verzinkten Paneel montiert. Optional mit austauschbarem Filter LTDP(F), Filterklasse nach ISO 16890-3 : ISO coarse 65%, EN 779:2012: Klasse G3. Durch eingesetzte Luftlenkprofile aus Aluminium kann die Strahlrichtung von horizontal auf vertikal verstellt werden. Bei horizontaler Strahlführung kann zwischen maximalem Coanda-Effekt und maximalem Volumenstrom variiert werden. Lieferbar in Längen von 600 bis 1200mm (in Schritten von 50mm).

•	Diskretes Design

•	Geeignet für Abluft

•	Zur einfachen Wartung und zum Austausch des FP-15 G3 Filters kann der Auslass geöffnet werden.

•	Einfache Montage, da komplett vormontiert.

Zur Verwendung mit Anschlusskasten KBPF, GBPF, JBPF oder NBPF. Der Anschlusskasten wird immer vormontiert geliefert.

Fabrikat: Lindab

Typ: LTDP-25 oder LTDP(F)-25-a-bbb-c

Schlitzanzahl (a): 3 bis 5

Länge (bbb) : ___ mm

Paneel Abkantung (c): B1, B2 oder B3

Luftmenge: _____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)