NB

Anschlusskasten für Schlitzdurchlass LTD-25 Typ NB-25 für Zu- und Abluft. Er gewährleistet eine gleichmäßige Beaufschlagung des Auslasses. Mit 5 mm außenliegender Wärmeisolierung und horizontalem Anschlussstutzen. Lieferbar in Längen von 300 bis 2000mm (in Schritten von 50mm). Bei einer Schlitzdurchlasslänge über 2000mm muss der Anschlusskasten geteilt werden.

•	Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

•	Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung. Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Fabrikat: Lindab

Typ: NB-a-25-b-ccc

Drossel (a): C (Zuluft), E (Abluft) oder X (Ohne Drossel)

Schlitzbreite: 25mm

Schlitzanzahl (b): 1 bis 6

Länge (ccc): ____ mm