NBPF

Anschlusskasten für Schlitzdurchlass mit Filter LTDF-25 oder LTDP(F)-25 Typ NBPF-25 für Zu- und Abluft. Mit 5 mm außenliegender Wärmeisolierung und Anschlussstutzen horizontal. Lieferbar in Längen von 600 bis 1200mm (in Schritten von 50mm). Der Anschlusskasten wird immer vormontiert mit dem LTDF geliefert.

•	Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

•	Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung. Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Fabrikat: Lindab

Typ: NBPF-a-25

Drossel (a): C (Zuluft), E (Abluft) oder X (Ohne Drossel)

Schlitzbreite: 25mm