OLR

OLR ist ein rechteckiges Nachströmgitter für Wandmontage, bestehend aus zwei schalldämmenden Kulissen, die auf beiden Seiten einer Wand mittels des dazugehörenden Schiebestutzens montiert werden. Ventil aus verzinktem Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, RAL 9010. Passend für Wanddicke von 90-170mm.

•	Diskretes Design

•	Schalldämmende Kulissen

Fabrikat: Lindab

Typ: OLR

Größe:

Volumenstrom: ________ m³/h

Druckverlust: __________ Pa

Schallleistungspegel: ______ dB(A)