RCFUI50

Doppelwandige, isolierte Reduzierung, symmetrisch, kurz, mit Muffenmaß bei Nennweite d, zum Aufstecken auf Lindab Isol Formteile. Ausführung nach DIN EN 1506, innere Steckverbindung mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Isol

Typ: RCFUI 50

Isolierstärke: 50 mm

Nennweite d:

Nennweite d2: