SLFK

Flacher flexibler Telefonieschalldämpfer mit runden Anschlüssen für Bereiche mit geringen Einbauhöhen und hoher Dämpfungsanforderung. Isolierung aus kunstharzgebundener Mineralwolle, Innen- und Außenrohr hergestellt aus zweilagigem Aluminiumflexrohr, Innenrohr feinporig perforiert. Außenrohr in ovaler Bauform. Endkappen aus Aluminium. Nicht brennbar nach DIN 4102 Klasse A1.

Material: Aluminium

Fabrikat: Lindab Schalldämpfer

Typ: SLFK

Nennweite:

Breite:

Höhe:

Länge:

Dämpfungswerte nach DIN EN ISO 7235

63           125         250         500         1k           2k           4k           8k