SLRS

Energiesparender Kanalschalldämpfer mit strömungsoptimierten eingebauten Kulissen als Absorptionsschalldämpfer. Rahmenkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Kanalprofilrahmen. Dämpfungsmaterial Lindtec® mit abriebfester Oberfläche aus Glasseidengewebe, nichtbrennbar nach DIN 4102 A2.

Durch das optimierte aerodynamische Einströmprofil und einer 25cm Abströmstrecke werden bei hohen Dämpfungswerten niedrige Druckverluste und geringe Eigengeräusche erzeugt.  Die Schalldämpfermaterialien sind biolöslich gemäß TRGS 905 als auch EU-Richtlinie 97/69/EG und verhalten sich inert gegenüber Pilz- bzw. Bakterienwachstum.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Schalldämpfer

Typ: SLRS

Breite:

Höhe:

Länge:

Anschlussart:

Volumenstrom:   m3/h

Druckverlust:     Pa

Dämpfungswerte nach DIN EN ISO 7235

63           125         250         500         1k           2k           4k          8k