SPTR

Saugkopf, mit bis zu 8 Anschlüssen, für Absaugsysteme, mit angeformtem Bord, temperaturbeständig von -30 bis +75° C, für Dichtheitsklasse B nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Transfer

Typ: SPTR

Nennweite d:

Nennweite d1,d2,d3,etc.: