TLTR-2

Teleskoprohr, zum Verbinden zweier Rohre, in Verbindung mit TLTR-1 oder TLSR, mit der Möglichkeit einer Revision oder einer Längenanpassung. Mit angeformtem Bord, temperaturbeständig von -30 bis +75° C, für Dichtheitsklasse B nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Transfer

Typ: TLTR-2

Nennweite: