TRTUI50

Doppelwandiges, isoliertes Revisionsstück, mit isoliertem Deckel für Inspektion und Reinigung. Ausführung nach DIN EN 1506, innere Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Isol

Typ: TRTUI 50

Isolierstärke: 50 mm

Nennweite: