XVTR

Kreuz-Stück, 30 Grad, symmetrisch, mit angeformtem Bord, temperaturbeständig von -30 bis +75° C, für Dichtheitsklasse B nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Transfer

Typ: XVTR

Nennweite d1:

Nennweite d2:

Nennweite d3:

Nennweite d4: