HN

Deflektorhaube für Fortluft, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, oben mit Schutzgitterabdeckung, mit Regenauffangtrichter und nach außen geführtem Wasserablauf. Am unteren Teil mit innenliegender Regenrinne zur Ableitung von Spritz- und Kondenswasser. Strömungsgünstige, schlanke Bauweise. Verbindung zum Lüftungsrohr mittels Übersteckende.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Hauben

Typ: HN

Nennweite:

Volumenstrom:

Druckverlust:

Schallleistungspegel: