KCU

Reinigungsdeckel, isoliert, mit Handgriff, zum Aufstecken auf Lindab Safe Formteile. Ausführung nach DIN EN 1506, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Safe

Typ: KCU

Nennweite: