LNRV2A

Längsgefalztes Rohr aus Edelstahl, mit glatten Enden, Blechdicke nach DIN 24152. Ausführung nach DIN EN 1506, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Material: V2A W. Nr. 1.4301

Fabrikat: Lindab Safe

Typ: LNR V2A

Nennweite:

Länge: