THTR

THTR Leichter flexibler Schlauch für höchste Anforderungen, aus Polyester/Polyurethan, verstärkt durch spiralförmige Drahteinlage, 6,0 m, passend auf Standard-Nippelmaß. Einsatztemperatur: -40°C bis 100 °C.  Material: Polyester/Polyurethan Hersteller: Lindab Fabrikat: Lindab Typ: THTR .  Abmessung: Durchmesser: ____mm Länge: ____mm