TLTR-1

Teleskoprohr, passt in Lindab Transfer Rohre SRTR (Dimension 80-200 mm) und LRTR, zum Verbinden zweier Rohre, mit der Möglichkeit einer Revision oder einer Längenanpassung. Notwendiges Zubehör ist der ORINGTR und der Spannring SB oder SB-2. Mit angeformtem Bord, temperaturbeständig von -30 bis +75° C, für Dichtheitsklasse B nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Transfer

Typ: TLTR-1

Nennweite: