ULV13

ULV13 ist ein rechteckiges Außenluftventil zum dezentralen Nachführen von Außenluft hinter Heizkörpern zur optimalen Ausnutzung der Strahlungs- und Konvektionswärme. Das Ventil ist mit einer Drossel ausgestattet, die mit einem oben angebrachten Hebel geöffnet und geschlossen wird. Um eine gute Abdichtung gegen das Mauerwerk zu erreichen, hat das Ventil rückseitig eine Dichtungsleiste aus synthetischem Schaumgummi. Das Ventil besteht aus verzinktem Stahlblech, Oberfläche weiß pulverbeschichtet RAL 9010, Drossel aus Aluminium.

Mit schallgedämmter Teleskopwanddurchführung aus verzinktem Stahlblech mit einer Breite von 470 mm.

• Ausgezeichnete Ausnutzung von Luftstrahl und Konvektionswärme

Größe des Ventiles: (B x H): 540x240mm.

Fabrikat: Lindab

Typ: ULV13