VBA

Anschlusskasten Typ VBA für Zuluft und Abluft für rechteckige Frontplatten oder Gitter. Der Anschlusskasten hat verschiedene Anschlussoptionen mit LindabSafe. Er ist mit einer vom Raum aus bedienbaren Mess- und/oder Drosseleinrichtung zur Volumenstromeinstellung ausgerüstet. VBA ist für den einfachen Einbau mit einem Teleskopanschluss mit 70mm Teleskop ausgestattet. Zur einfachen Revision für Reinigungszwecke können die Frontplatte oder das Gitter und alle Einbauteile bis zum Anschlussrohr ohne Werkzeug demontiert werden. Anschlussposition wahlweise rückseitig, seitlich oder oberseitig.

Material: verzinktes Stahlblech, Schalldämmende Auskleidung aus Basotect

Fabrikat: Lindab Comfort

Typ: VBA

Anschluss: 1-rückseitig, 2-seitlich, 4-oberseitig

A-Maß: ____mm

B-Maß:_____mm

Anschlussdurchmesser: _____ mm

Luftmenge:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)

Eigendämpfung: 63           125         250         500         1k           2k           4k           8k