## Rheinzink
Sammenligning Rheinzink - Lindab | [12 empty] | Odder 2010-03-24
Cirkelafsnit
| π = | 3.1416
Se produktions- tegninger fra Lindab SE
Kordelængde er stort set lig med diameter. Derfor anvendes diameteren i beregninger
DN
Lindab | [7 empty] | Rheinzink |  |  |  |  | %- vis forskel |  | Nominel
dnom | diameter | c-a | a = W | korde | v | s | A | d | A | W |  |  | Rheinzink større |  | størrelse
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ° | [mm] | [mm2] | [mm] | [mm2] | [mm] |  |  | end Lindab |  | [mm]
-
100 | 107 | 6 | 54 | 106.7426 | 172.05 | 160.6519 | 4099.5028 | 105 | 5256 | 62 |  |  | 28.2107 |  | 250
125 | 123 | 6 | 62 | 122.7903 | 173.3078 | 186.0247 | 5499.8761 | 127 | 7347 | 72.5 |  |  | 33.5848 |  | 280
150 | 155 | 6 | 78 | 154.8461 | 174.893 | 236.5656 | 8899.5918 | 153 | 10567 | 86.5 |  |  | 18.7358 |  | 333
190 | 192 | 11 | 105 | 191.6877 | 173.4634 | 290.6407 | 16199.7315 | 192 | 16363 | 107 |  |  | 1.0078 |  | 400
NB! Hvis forkanten er under bagkantens niveau, så er det effektive areal naturligvis mindre end A herover.
Bestemmelse af rendens vandledningsevne i forhold til afstand til nedløbsrør. Fald på rende mellem 0° og 3°.
- jf. EN 12056-3:2000, Tabelle 6
L/W | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500
FL | 1 | 0.97 | 0.93 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.8 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.7 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.6 | Aflæst
FL =f(L/W) | 1 | 0.96667 | 0.93333 | 0.9 | 0.86667 | 0.83333 | 0.8 | 0.78333 | 0.76667 | 0.75 | 0.73333 | 0.71667 | 0.7 | 0.68333 | 0.66667 | 0.65 | 0.63333 | 0.61667 | 0.6 | Ligning
Udledning af ligning for Abflussbeiwerte: |  |  |  |  | Af grafen ser det ud til, at kurven er lineær fra FL = 1 til 0,8 og igen med fladere hældning fra 0,8 til 0,6
- 1,0 til 0,8:
| α = | -0.0013333 | y = | 1
- 0,8 til 0,6:
| α = | -0.00066667 | y = | 0.8
Beregning af Afløbskapacitet for Rheinzink render i forhold til afstand til afløb | [9 empty] | Se DIN 1986-100:2008-05 - Anhang B
Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m
Nennmass |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
250 (105) | Q [l/s] | 1.074 | 1.0499 | 1.0258 | 1.0017 | 0.97764 | 0.95356 | 0.92948 | 0.9054 | 0.88855 | 0.87651 | 0.86447 | 0.85243 | 0.84039 | 0.82835 | 0.81631 | 0.80427
AW =
5256 | Merkblatt ZVDH | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.8 | 0.78
[mm2] |  | 0.0039607 | -0.00011909 | 0.0058011 | 0.0017212 | -0.0023586 | -0.0064384 | -0.010518 | -0.014598 | -0.011454 | -0.0034939 | 0.0044662 | 0.0024262 | 0.010386 | 0.018346 | 0.016306 | 0.024267
W= | L/W | 80.6452 | 96.7742 | 112.9032 | 129.0323 | 145.1613 | 161.2903 | 177.4194 | 193.5484 | 209.6774 | 225.8065 | 241.9355 | 258.0645 | 274.1935 | 290.3226 | 306.4516 | 322.5806
62 | FL | 0.95914 | 0.93763 | 0.91613 | 0.89462 | 0.87312 | 0.85161 | 0.83011 | 0.8086 | 0.79355 | 0.7828 | 0.77204 | 0.76129 | 0.75054 | 0.73978 | 0.72903 | 0.71828
[mm] | 250 | 43 | 42 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33
| 300 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27
| 350 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23
| 400 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21
280 (127) | Q [l/s] | 1.6588 | 1.6275 | 1.5962 | 1.5649 | 1.5336 | 1.5023 | 1.471 | 1.4397 | 1.4084 | 1.3771 | 1.3537 | 1.338 | 1.3224 | 1.3067 | 1.2911 | 1.2754
AW =
7347 | Merkblatt ZVDH | 1.68 | 1.65 | 1.62 | 1.59 | 1.56 | 1.53 | 1.5 | 1.48 | 1.45 | 1.42 | 1.4 | 1.37 | 1.35 | 1.33 | 1.3 | 1.28
[mm2] |  | -0.021172 | -0.02247 | -0.023769 | -0.025068 | -0.026366 | -0.027665 | -0.028964 | -0.040262 | -0.041561 | -0.042859 | -0.046333 | -0.031983 | -0.027632 | -0.023281 | -0.0089307 | -0.0045801
W= | L/W | 68.9655 | 82.7586 | 96.5517 | 110.3448 | 124.1379 | 137.931 | 151.7241 | 165.5172 | 179.3103 | 193.1034 | 206.8966 | 220.6897 | 234.4828 | 248.2759 | 262.069 | 275.8621
72.5 | FL | 0.97471 | 0.95632 | 0.93793 | 0.91954 | 0.90115 | 0.88276 | 0.86437 | 0.84598 | 0.82759 | 0.8092 | 0.7954 | 0.78621 | 0.77701 | 0.76782 | 0.75862 | 0.74943
[mm] | 250 | 67 | 66 | 64 | 63 | 62 | 61 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52
| 300 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43
| 350 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37
| 400 | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32
333 (153) | Q [l/s] | 2.6527 | 2.6114 | 2.57 | 2.5287 | 2.4874 | 2.4461 | 2.4048 | 2.3634 | 2.3221 | 2.2808 | 2.2395 | 2.1982 | 2.1569 | 2.13 | 2.1093 | 2.0887
AW =
10567 | Merkblatt ZVDH | 2.68 | 2.64 | 2.59 | 2.55 | 2.51 | 2.48 | 2.44 | 2.4 | 2.36 | 2.33 | 2.29 | 2.26 | 2.22 | 2.19 | 2.16 | 2.13
[mm2] |  | -0.027322 | -0.028641 | -0.01996 | -0.021279 | -0.022598 | -0.033917 | -0.035235 | -0.036554 | -0.037873 | -0.049192 | -0.050511 | -0.06183 | -0.063149 | -0.060007 | -0.050666 | -0.041326
W= | L/W | 57.8035 | 69.3642 | 80.9249 | 92.4855 | 104.0462 | 115.6069 | 127.1676 | 138.7283 | 150.289 | 161.8497 | 173.4104 | 184.9711 | 196.5318 | 208.0925 | 219.6532 | 231.2139
86.5 | FL | 0.9896 | 0.97418 | 0.95877 | 0.94335 | 0.92794 | 0.91252 | 0.89711 | 0.8817 | 0.86628 | 0.85087 | 0.83545 | 0.82004 | 0.80462 | 0.79461 | 0.7869 | 0.77919
| 250 | 107 | 105 | 103 | 102 | 100 | 98 | 97 | 95 | 93 | 92 | 90 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84
| 300 | 89 | 88 | 86 | 85 | 83 | 82 | 81 | 79 | 78 | 77 | 75 | 74 | 72 | 71 | 71 | 70
| 350 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 64 | 63 | 62 | 61 | 61 | 60
| 400 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53
400 (192) | Q [l/s] | 4.6789 | 4.641 | 4.5827 | 4.5244 | 4.4661 | 4.4078 | 4.3495 | 4.2912 | 4.2329 | 4.1746 | 4.1163 | 4.0579 | 3.9996 | 3.9413 | 3.883 | 3.8247
AW =
16500 | Merkblatt ZVDH | 4.71 | 4.63 | 4.57 | 4.51 | 4.46 | 4.4 | 4.35 | 4.29 | 4.24 | 4.18 | 4.13 | 4.08 | 4.03 | 3.98 | 3.93 | 3.89
[mm2] |  | -0.031116 | 0.010986 | 0.012682 | 0.014378 | 0.0060745 | 0.0077707 | -0.00053318 | 0.001163 | -0.0071409 | -0.0054447 | -0.013749 | -0.022052 | -0.030356 | -0.03866 | -0.046964 | -0.065268
W= | L/W | 46.729 | 56.0748 | 65.4206 | 74.7664 | 84.1121 | 93.4579 | 102.8037 | 112.1495 | 121.4953 | 130.8411 | 140.1869 | 149.5327 | 158.8785 | 168.2243 | 177.5701 | 186.9159
107 | FL | 1 | 0.9919 | 0.97944 | 0.96698 | 0.95452 | 0.94206 | 0.9296 | 0.91713 | 0.90467 | 0.89221 | 0.87975 | 0.86729 | 0.85483 | 0.84237 | 0.82991 | 0.81745
[mm] | 250 | 188 | 186 | 184 | 181 | 179 | 177 | 174 | 172 | 170 | 167 | 165 | 163 | 160 | 158 | 156 | 153
| 300 | 156 | 155 | 153 | 151 | 149 | 147 | 145 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128
| 350 | 134 | 133 | 131 | 130 | 128 | 126 | 125 | 123 | 121 | 120 | 118 | 116 | 115 | 113 | 111 | 110
| 400 | 117 | 117 | 115 | 114 | 112 | 111 | 109 | 108 | 106 | 105 | 103 | 102 | 100 | 99 | 98 | 96
500 (250) | Q [l/s] | 8.6611 | 8.6611 | 8.6441 | 8.5592 | 8.4743 | 8.3894 | 8.3045 | 8.2195 | 8.1346 | 8.0497 | 7.9648 | 7.8799 | 7.795 | 7.7101 | 7.6252 | 7.5402
AW =
27004 | Merkblatt ZVDH | 8.78 | 8.78 | 8.68 | 8.6 | 8.51 | 8.42 | 8.34 | 8.26 | 8.18 | 8.1 | 8.02 | 7.94 | 7.86 | 7.78 | 7.71 | 7.63
[mm2] |  | -0.11891 | -0.11891 | -0.035895 | -0.040808 | -0.03572 | -0.030633 | -0.035545 | -0.040458 | -0.045371 | -0.050283 | -0.055196 | -0.060109 | -0.065021 | -0.069934 | -0.084846 | -0.089759
W= | L/W | 36.7647 | 44.1176 | 51.4706 | 58.8235 | 66.1765 | 73.5294 | 80.8824 | 88.2353 | 95.5882 | 102.9412 | 110.2941 | 117.6471 | 125 | 132.3529 | 139.7059 | 147.0588
136 | FL | 1 | 1 | 0.99804 | 0.98824 | 0.97843 | 0.96863 | 0.95882 | 0.94902 | 0.93922 | 0.92941 | 0.91961 | 0.9098 | 0.9 | 0.8902 | 0.88039 | 0.87059
[mm] | 250 | 347 | 347 | 346 | 343 | 339 | 336 | 333 | 329 | 326 | 322 | 319 | 316 | 312 | 309 | 306 | 302
| 300 | 289 | 289 | 289 | 286 | 283 | 280 | 277 | 274 | 272 | 269 | 266 | 263 | 260 | 258 | 255 | 252
| 350 | 248 | 248 | 247 | 245 | 243 | 240 | 238 | 235 | 233 | 230 | 228 | 226 | 223 | 221 | 218 | 216
| 400 | 217 | 217 | 217 | 214 | 212 | 210 | 208 | 206 | 204 | 202 | 200 | 197 | 195 | 193 | 191 | 189
Note on P11: Jeppe Bak: I henhold til DIN 1986-100:2008-05
Note on D13: Jeppe Bak: jf. produktionstegninger fra Lindab SE
a
c
e
A

## Brochureblad D (hidden)
Abflussverhalten von halbrunden Lindab Rinnen und daran anschlies
Beregning af Afløbskapacitet for Lindab tagrender i forhold til afstand til afløb | [9 empty] | Se DIN 1986-100:2008-05 - Anhang B
Nennmass |  | Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
100 (250) | Qrinne [l/s] | 0.77424 | 0.75397 | 0.7337 | 0.71344 | 0.69317 | 0.6729 | 0.65466 | 0.64452 | 0.63439 | 0.62426 | 0.61412 | 0.60399 | 0.59385 | 0.58372 | 0.57359 | 0.56345
| Merkblatt ZVDH | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.8 | 0.78
|  | -0.29576 | -0.29603 | -0.2863 | -0.28656 | -0.28683 | -0.2871 | -0.28534 | -0.27548 | -0.26561 | -0.25574 | -0.24588 | -0.24601 | -0.23615 | -0.22628 | -0.22641 | -0.21655
| L/W | 92.5926 | 111.1111 | 129.6296 | 148.1481 | 166.6667 | 185.1852 | 203.7037 | 222.2222 | 240.7407 | 259.2593 | 277.7778 | 296.2963 | 314.8148 | 333.3333 | 351.8519 | 370.3704
| FL | 0.94321 | 0.91852 | 0.89383 | 0.86914 | 0.84444 | 0.81975 | 0.79753 | 0.78519 | 0.77284 | 0.76049 | 0.74815 | 0.7358 | 0.72346 | 0.71111 | 0.69877 | 0.68642
AW [mm2] = | 250 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23
4100 | 300 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19
W [mm] = | 350 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17
54 | 400 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15
125 (280) | Qrinne [l/s] | 1.1366 | 1.1112 | 1.0857 | 1.0602 | 1.0347 | 1.0092 | 0.98373 | 0.95824 | 0.9404 | 0.92766 | 0.91492 | 0.90218 | 0.88943 | 0.87669 | 0.86395 | 0.85121
| Merkblatt ZVDH | 1.68 | 1.65 | 1.62 | 1.59 | 1.56 | 1.53 | 1.5 | 1.48 | 1.45 | 1.42 | 1.4 | 1.37 | 1.35 | 1.33 | 1.3 | 1.28
|  | -0.54336 | -0.53885 | -0.53433 | -0.52982 | -0.5253 | -0.52079 | -0.51627 | -0.52176 | -0.5096 | -0.49234 | -0.48508 | -0.46782 | -0.46057 | -0.45331 | -0.43605 | -0.42879
| L/W | 80.6452 | 96.7742 | 112.9032 | 129.0323 | 145.1613 | 161.2903 | 177.4194 | 193.5484 | 209.6774 | 225.8065 | 241.9355 | 258.0645 | 274.1935 | 290.3226 | 306.4516 | 322.5806
| FL | 0.95914 | 0.93763 | 0.91613 | 0.89462 | 0.87312 | 0.85161 | 0.83011 | 0.8086 | 0.79355 | 0.7828 | 0.77204 | 0.76129 | 0.75054 | 0.73978 | 0.72903 | 0.71828
AW [mm2] = | 250 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35
5500 | 300 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29
W [mm] = | 350 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25
62 | 400 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22
150 (333) | Qrinne [l/s] | 2.1222 | 2.0852 | 2.0482 | 2.0113 | 1.9743 | 1.9373 | 1.9003 | 1.8634 | 1.8264 | 1.7894 | 1.7525 | 1.7229 | 1.7044 | 1.6859 | 1.6674 | 1.6489
AW [mm2] = | SBI 185:1997 | Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 5: 2.3081
8900 | Merkblatt ZVDH | 2.68 | 2.64 | 2.59 | 2.55 | 2.51 | 2.48 | 2.44 | 2.4 | 2.36 | 2.33 | 2.29 | 2.26 | 2.22 | 2.19 | 2.16 | 2.13
|  | -0.55783 | -0.5548 | -0.54177 | -0.53874 | -0.53571 | -0.54269 | -0.53966 | -0.53663 | -0.5336 | -0.54057 | -0.53754 | -0.53712 | -0.51561 | -0.50409 | -0.49258 | -0.48106
| L/W | 64.1026 | 76.9231 | 89.7436 | 102.5641 | 115.3846 | 128.2051 | 141.0256 | 153.8462 | 166.6667 | 179.4872 | 192.3077 | 205.1282 | 217.9487 | 230.7692 | 243.5897 | 256.4103
| FL | 0.9812 | 0.9641 | 0.94701 | 0.92991 | 0.91282 | 0.89573 | 0.87863 | 0.86154 | 0.84444 | 0.82735 | 0.81026 | 0.79658 | 0.78803 | 0.77949 | 0.77094 | 0.76239
AW [mm2] = | 250 | 85 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 77 | 75 | 74 | 72 | 71 | 69 | 69 | 68 | 67 | 66
8900 | 300 | 71 | 70 | 69 | 68 | 66 | 65 | 64 | 63 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55
W [mm] = | 350 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48
78 | 400 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42
190 (400) | Qrinne [l/s] | 4.5728 | 4.5292 | 4.4712 | 4.4131 | 4.355 | 4.297 | 4.2389 | 4.1808 | 4.1228 | 4.0647 | 4.0066 | 3.9486 | 3.8905 | 3.8324 | 3.7744 | 3.7163
| Merkblatt ZVDH | 4.71 | 4.63 | 4.57 | 4.51 | 4.46 | 4.4 | 4.35 | 4.29 | 4.24 | 4.18 | 4.13 | 4.08 | 4.03 | 3.98 | 3.93 | 3.89
|  | -0.13721 | -0.10076 | -0.098829 | -0.096897 | -0.10496 | -0.10303 | -0.1111 | -0.10917 | -0.11723 | -0.1153 | -0.12337 | -0.13143 | -0.1395 | -0.14757 | -0.15564 | -0.1737
| L/W | 47.619 | 57.1429 | 66.6667 | 76.1905 | 85.7143 | 95.2381 | 104.7619 | 114.2857 | 123.8095 | 133.3333 | 142.8571 | 152.381 | 161.9048 | 171.4286 | 180.9524 | 190.4762
| FL | 1 | 0.99048 | 0.97778 | 0.96508 | 0.95238 | 0.93968 | 0.92698 | 0.91429 | 0.90159 | 0.88889 | 0.87619 | 0.86349 | 0.85079 | 0.8381 | 0.8254 | 0.8127
AW [mm2] = | 250 | 183 | 182 | 179 | 177 | 175 | 172 | 170 | 168 | 165 | 163 | 161 | 158 | 156 | 154 | 151 | 149
16200 | 300 | 153 | 151 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124
W [mm] = | 350 | 131 | 130 | 128 | 127 | 125 | 123 | 122 | 120 | 118 | 117 | 115 | 113 | 112 | 110 | 108 | 107
105 | 400 | 115 | 114 | 112 | 111 | 109 | 108 | 106 | 105 | 104 | 102 | 101 | 99 | 98 | 96 | 95 | 93
Beregning af afløbskapacitet for Lindab nedløbsrør efter DIN 12056-3:2000
Lindab Fallleitungen
dnom | di | Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 5: A; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 6: QRWP
[mm] | [mm] | Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 5: [mm2]; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 6: [l/s]
- | -
75 | 74.85 | Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 5: 4400.2109; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 6: 4.9391
87 | 86.67 | Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 5: 5899.6667; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 6: 7.3023
100 | 99.655 | Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 5: 7799.8826; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 6: 10.5959
111 | 111.13 | Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 5: 9699.5706; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 6: 14.1696
120 | 119.95 | Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 5: 11300.3107; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 6: 17.3703
Bestemmelse af rendens vandledningsevne i forhold til afstand til nedløbsrør. Fald på rende mellem 0° og 3°.
- jf. EN 12056-3:2000, Tabelle 6
L/W | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500
FL | 1 | 0.97 | 0.93 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.8 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.7 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.6 | Aflæst
FL =f(L/W) | 1 | 0.96667 | 0.93333 | 0.9 | 0.86667 | 0.83333 | 0.8 | 0.78333 | 0.76667 | 0.75 | 0.73333 | 0.71667 | 0.7 | 0.68333 | 0.66667 | 0.65 | 0.63333 | 0.61667 | 0.6 | Ligning
Udledning af ligning for Abflussbeiwerte: |  | Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 8: Af grafen ser det ud til, at kurven er lineær fra FL = 1 til 0,8 og igen med fladere hældning fra 0,8 til 0,6
fra 1,0 til og med 0,8:
| α = | Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 5: -0.0013333; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 6: y =; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 7: 1
fra > 0,8 til og med 0,6:
| α = | Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 5: -0.00066667; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 6: y =; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 7: 0.8
Beregning af Afløbskapacitet for Lindab tagrender i forhold til afstand til afløb |  | Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 13: Se DIN 1986-100:2008-05 - Anhang B
Nennmass |  | Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 5: Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
250 (107) | Q [l/s] | 0.81478 | 0.79451 | 0.77424 | 0.75397 | 0.7337 | 0.71344 | 0.69317 | 0.6729 | 0.65466 | 0.64452 | 0.63439 | 0.62426 | 0.61412 | 0.60399 | 0.59385 | 0.58372 | 0.57359 | 0.56345
| Merkblatt ZVDH | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.8 | 0.78
|  | -0.25522 | -0.27549 | -0.29576 | -0.29603 | -0.2863 | -0.28656 | -0.28683 | -0.2871 | -0.28534 | -0.27548 | -0.26561 | -0.25574 | -0.24588 | -0.24601 | -0.23615 | -0.22628 | -0.22641 | -0.21655
| L/W | 55.5556 | 74.0741 | 92.5926 | 111.1111 | 129.6296 | 148.1481 | 166.6667 | 185.1852 | 203.7037 | 222.2222 | 240.7407 | 259.2593 | 277.7778 | 296.2963 | 314.8148 | 333.3333 | 351.8519 | 370.3704
| FL | 0.99259 | 0.9679 | 0.94321 | 0.91852 | 0.89383 | 0.86914 | 0.84444 | 0.81975 | 0.79753 | 0.78519 | 0.77284 | 0.76049 | 0.74815 | 0.7358 | 0.72346 | 0.71111 | 0.69877 | 0.68642
AW [mm2] = | 250 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23
4100 | 300 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19
W [mm] = | 350 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17
54 | 400 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15
280 (123) | Q [l/s] | 1.1851 | 1.1621 | 1.1366 | 1.1112 | 1.0857 | 1.0602 | 1.0347 | 1.0092 | 0.98373 | 0.95824 | 0.9404 | 0.92766 | 0.91492 | 0.90218 | 0.88943 | 0.87669 | 0.86395 | 0.85121
| Merkblatt ZVDH | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.65 | 1.62 | 1.59 | 1.56 | 1.53 | 1.5 | 1.48 | 1.45 | 1.42 | 1.4 | 1.37 | 1.35 | 1.33 | 1.3 | 1.28
|  | -0.49494 | -0.51788 | -0.54336 | -0.53885 | -0.53433 | -0.52982 | -0.5253 | -0.52079 | -0.51627 | -0.52176 | -0.5096 | -0.49234 | -0.48508 | -0.46782 | -0.46057 | -0.45331 | -0.43605 | -0.42879
| L/W | 48.3871 | 64.5161 | 80.6452 | 96.7742 | 112.9032 | 129.0323 | 145.1613 | 161.2903 | 177.4194 | 193.5484 | 209.6774 | 225.8065 | 241.9355 | 258.0645 | 274.1935 | 290.3226 | 306.4516 | 322.5806
| FL | 1 | 0.98065 | 0.95914 | 0.93763 | 0.91613 | 0.89462 | 0.87312 | 0.85161 | 0.83011 | 0.8086 | 0.79355 | 0.7828 | 0.77204 | 0.76129 | 0.75054 | 0.73978 | 0.72903 | 0.71828
AW [mm2] = | 250 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35
5500 | 300 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29
W [mm] = | 350 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25
62 | 400 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22
333 (155) | Q [l/s] | 2.1628 | 2.1591 | 2.1222 | 2.0852 | 2.0482 | 2.0113 | 1.9743 | 1.9373 | 1.9003 | 1.8634 | 1.8264 | 1.7894 | 1.7525 | 1.7229 | 1.7044 | 1.6859 | 1.6674 | 1.6489
| Merkblatt ZVDH | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.64 | 2.59 | 2.55 | 2.51 | 2.48 | 2.44 | 2.4 | 2.36 | 2.33 | 2.29 | 2.26 | 2.22 | 2.19 | 2.16 | 2.13
|  | -0.51716 | -0.52086 | -0.55783 | -0.5548 | -0.54177 | -0.53874 | -0.53571 | -0.54269 | -0.53966 | -0.53663 | -0.5336 | -0.54057 | -0.53754 | -0.53712 | -0.51561 | -0.50409 | -0.49258 | -0.48106
| L/W | 38.4615 | 51.2821 | 64.1026 | 76.9231 | 89.7436 | 102.5641 | 115.3846 | 128.2051 | 141.0256 | 153.8462 | 166.6667 | 179.4872 | 192.3077 | 205.1282 | 217.9487 | 230.7692 | 243.5897 | 256.4103
| FL | 1 | 0.99829 | 0.9812 | 0.9641 | 0.94701 | 0.92991 | 0.91282 | 0.89573 | 0.87863 | 0.86154 | 0.84444 | 0.82735 | 0.81026 | 0.79658 | 0.78803 | 0.77949 | 0.77094 | 0.76239
AW [mm2] = | 250 | 87 | 87 | 85 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 77 | 75 | 74 | 72 | 71 | 69 | 69 | 68 | 67 | 66
8900 | 300 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 66 | 65 | 64 | 63 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55
W [mm] = | 350 | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48
78 | 400 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42
400 (192) | Q [l/s] | 4.5728 | 4.5728 | 4.5728 | 4.5292 | 4.4712 | 4.4131 | 4.355 | 4.297 | 4.2389 | 4.1808 | 4.1228 | 4.0647 | 4.0066 | 3.9486 | 3.8905 | 3.8324 | 3.7744 | 3.7163
| Merkblatt ZVDH | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.63 | 4.57 | 4.51 | 4.46 | 4.4 | 4.35 | 4.29 | 4.24 | 4.18 | 4.13 | 4.08 | 4.03 | 3.98 | 3.93 | 3.89
|  | -0.13721 | -0.13721 | -0.13721 | -0.10076 | -0.098829 | -0.096897 | -0.10496 | -0.10303 | -0.1111 | -0.10917 | -0.11723 | -0.1153 | -0.12337 | -0.13143 | -0.1395 | -0.14757 | -0.15564 | -0.1737
| L/W | 28.5714 | 38.0952 | 47.619 | 57.1429 | 66.6667 | 76.1905 | 85.7143 | 95.2381 | 104.7619 | 114.2857 | 123.8095 | 133.3333 | 142.8571 | 152.381 | 161.9048 | 171.4286 | 180.9524 | 190.4762
| FL | 1 | 1 | 1 | 0.99048 | 0.97778 | 0.96508 | 0.95238 | 0.93968 | 0.92698 | 0.91429 | 0.90159 | 0.88889 | 0.87619 | 0.86349 | 0.85079 | 0.8381 | 0.8254 | 0.8127
AW [mm2] = | 250 | 183 | 183 | 183 | 182 | 179 | 177 | 175 | 172 | 170 | 168 | 165 | 163 | 161 | 158 | 156 | 154 | 151 | 149
16200 | 300 | 153 | 153 | 153 | 151 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124
W [mm] = | 350 | 131 | 131 | 131 | 130 | 128 | 127 | 125 | 123 | 122 | 120 | 118 | 117 | 115 | 113 | 112 | 110 | 108 | 107
105 | 400 | 115 | 115 | 115 | 114 | 112 | 111 | 109 | 108 | 106 | 105 | 104 | 102 | 101 | 99 | 98 | 96 | 95 | 93
QRinne
Lindab Fallleitungen
| dnom | Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 3: di; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 4: A; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 5: QRWP
| [mm] | Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 3: [mm]; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 4: [mm2]; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 5: [l/s]
- | bar: Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 3
| 75 | Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 3: 74.85; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 4: 4400.2109; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 5: 4.9391
| 87 | Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 3: 86.67; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 4: 5899.6667; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 5: 7.3023
| 100 | Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 3: 99.655; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 4: 7799.8826; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 5: 10.5959
| 111 | Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 3: 111.13; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 4: 9699.5706; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 5: 14.1696
| 120 | Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 3: 119.95; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 4: 11300.3107; Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m 5: 17.3703

## Dimensioneringsark
Bemessung von Lindab halbrunden Rinnen nach DIN 1986-100:2008-05 | [5 empty] | den 12.11.2010
1. Stadt aus der Liste wählen
Berechnungsregen nach DIN 1986-100:2008-05, Punkt 14.2.2 wird hier unter angegeben
r5/5 = | 357 | l/(s·ha)
2. Länge der Dachrinne aus der Liste wählen: |  |  |  |  | 10
(Länge vom höchsten Punkt bis zum Ablauf/ Fallrohr in Meter)
3. Anzuschlieβende Fläche in m2 angeben |  |  |  | 50 | m2
Anmerkung: Die anzuschlieβende Fläche versteht sich als die im Grundriss projizierte
Dachfläche gleich B x L, waagerecht gemessen (siehe Bild 1).
Regenwassermenge in l/s wird berechnet |  |  |  | 1.785 | l/s
4. Rinnengröβe wählen
Im Diagramm sieht man sofort welche Rinnengröβe, gewählt werden kann (Kurven, die über
der Spitze der Kurve, "Q, Rinne" liegen)
Anmerkung:
Bei jeder Richtungsänderung > 10° muss das Abflussvermögen der Rinne um 15% reduziert werden.
Ein eventueller Laubfang über der Rinne vermindert die Ablaufsleistung um etwa 50%
5. Gröβe des Fallrohrs wählen
Tabelle 1: Abflussvermögen von Ablaufkombinationen - mit Rinneneinhangstutzen gemäß DIN 12056-3:2000
Regenwassermenge pro Fallrohr muss kleiner oder gleich Q sein
Lindab Rinne | Fallleitung mit Rinnen- einhangsstutzen, di [mm] |  | Q
Nennmaβ |  |  | (l/s)
100 | 75 |  | 2.1
100 | 87 |  | 2.2
125 | 75 |  | 3.1
125 | 87 |  | 3
125 | 100 |  | 3.3
150 | 87 |  | 4.6
150 | 100 |  | 5.3
150 | 111 |  | 6.7
150 | 120 |  | 7.4
190 | 100 |  | 9
190 | 120 |  | 9.2
Anmerkung:
Wenn die Regenwasserfallleitung einen Verzug aufweist, muss das Gefälle mindestens 10° zur Waagerechten
(≥ 180 mm/m) sein.
L
B
Bild 1 Anmerkung. Wenn das Fallrohr statt am Ende der Rinne in der Mitte - oder wenn noch ein Fallrohr an dem anderen Ende der Rinne montiert wird, dann kann die Länge der Dachrinne bei der Bemessung halbiert werden, wobei das Abflussvermögen der Rinne wesentlich erhöht wird.

## Inddata (hidden)
|  |  | Stadt | r5/5 |  | Længde i m
|  |  | 9 | l/(s·ha) |  | 15
|  | 1 | Aachen | 252 |  | 3
|  | 2 | Aschaffenburg | 307 |  | 3.5
|  | 3 | Augsburg | 339 |  | 4
|  | 4 | Aurich | 255 |  | 4.5
|  | 5 | Bad Kissingen | 361 |  | 5
|  | 6 | Bad Salzuflen | 287 |  | 5.5
|  | 7 | Bad Tölz | 354 |  | 6
|  | 8 | Bamberg | 317 |  | 6.5
|  | 9 | Bayreut | 357 |  | 7
|  | 10 | Berlin | 371 |  | 7.5
|  | 11 | Bielefeld | 285 |  | 8
|  | 12 | Bocholt | 217 |  | 8.5
|  | 13 | Bonn | 299 |  | 9
|  | 14 | Braunschweig | 307 |  | 9.5
|  | 15 | Bremen | 205 |  | 10
|  | 16 | Bremerhaven | 274 |  | 10.5
|  | 17 | Chemnitz | 346 |  | 11
|  | 18 | Cottbus | 286 |  | 11.5
|  | 19 | Cuxhafen | 277 |  | 12
|  | 20 | Dessau | 313 |  | 12.5
|  | 21 | Dortmund | 303 |  | 13
|  | 22 | Dresden | 323 |  | 13.5
|  | 23 | Duisburg | 268 |  | 14
|  | 24 | Düsseldorf | 316 |  | 14.5
|  | 25 | Eisenach | 293 |  | 15
|  | 26 | Emden | 282 |  | 15.5
|  | 27 | Erfurt | 255 |  | 16
|  | 28 | Erlangen | 320 |  | 16.5
|  | 29 | Essen | 281 |  | 17
|  | 30 | Frankfurt/Main | 329 |  | 17.5
|  | 31 | Garmisch Partenkirchen | 292 |  | 18
|  | 32 | Gera | 340 |  | 18.5
|  | 33 | Göppingen | 310 |  | 19
|  | 34 | Görlitz | 310 |  | 19.5
|  | 35 | Göttingen | 316 |  | 20
|  | 36 | Halle/Saale | 313
|  | 37 | Hamburg | 266
|  | 38 | Hamm | 307
|  | 39 | Hanau | 313
|  | 40 | Hannover | 328
|  | 41 | Heidelberg | 355
|  | 42 | Heilbronn | 303
|  | 43 | Helmstedt | 319
|  | 44 | Hildesheim | 293
|  | 45 | Ingolstadt | 269
|  | 46 | Kaiserlautern | 345
|  | 47 | Karlsruhe | 337
|  | 48 | Kassel | 302
|  | 49 | Kiel | 239
|  | 50 | Koblenz | 323
|  | 51 | Köln | 312
|  | 52 | Konstanz | 327
|  | 53 | Leipzig | 365
|  | 54 | Lindau | 326
|  | 55 | Lingen | 342
|  | 56 | Lübeck | 293
|  | 57 | Lüdenscheid | 333
|  | 58 | Magdeburg | 308
|  | 59 | Mainz | 285
|  | 60 | Mannheim | 309
|  | 61 | Minden | 320
|  | 62 | Mönchengladbach | 270
|  | 63 | München | 353
|  | 64 | Münster | 307
|  | 65 | Neubrandenburg | 365
|  | 66 | Neustadt/Weinstraβe | 345
|  | 67 | Nürnberg | 317
|  | 68 | Oberstdorf | 258
|  | 69 | Osnabrück | 337
|  | 70 | Paderborn | 336
|  | 71 | Passau | 348
|  | 72 | Pforzheim | 323
|  | 73 | Pirmasens | 345
|  | 74 | Regensburg | 303
|  | 75 | Rosenheim | 452
|  | 76 | Rostock | 230
|  | 77 | Rüsselheim | 285
|  | 78 | Saarbrücken | 260
|  | 79 | Schweinfurt | 299
|  | 80 | Schwerin | 286
|  | 81 | Siegen | 302
|  | 82 | Speyer | 336
|  | 83 | Stuttgart | 446
|  | 84 | Trier | 310
|  | 85 | Ulm | 316
|  | 86 | Villingen- Schwenningen | 371
|  | 87 | Willingen/Upland | 349
|  | 88 | Wittenberge | 260
|  | 89 | Würzburg | 314
|  | 90 | Zwickau | 361
|  |  | osv. | osv.
Bestemmelse af rendens vandledningsevne i forhold til afstand til nedløbsrør. Fald på rende mellem 0° og 3°.
- jf. EN 12056-3:2000, Tabelle 6
L/W | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 |  | 500
FL | 1 | 0.97 | 0.93 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.8 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.7 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.62 |  | 0.6 |  | Aflæst
FL =f(L/W) | 1 | 0.96667 | 0.93333 | 0.9 | 0.86667 | 0.83333 | 0.8 | 0.78333 | 0.76667 | 0.75 | 0.73333 | 0.71667 | 0.7 | 0.68333 | 0.66667 | 0.65 | 0.63333 | 0.61667 |  | 0.6 |  | Ligning
Udledning af ligning for Abflussbeiwerte: | [5 empty] | Af grafen ser det ud til, at kurven er lineær fra FL = 1 til 0,8 og igen med fladere hældning fra 0,8 til 0,6
fra 1,0 til og med 0,8:
| α = | -0.0013333 | y = | 1
fra > 0,8 til og med 0,6:
| α = | -0.00066667 | y = | 0.8
Beregning af Afløbskapacitet for Lindab tagrender i forhold til afstand til afløb | [17 empty] | Se DIN 1986-100:2008-05 - Anhang B
Nennmass |  | Rinnenlänge (= Länge vom Rinnenanfang bis zum Ablauf) in m
|  | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20
250 (107) | Q [l/s] | 0.81478 | 0.80464 | 0.79451 | 0.78437 | 0.77424 | 0.76411 | 0.75397 | 0.74384 | 0.7337 | 0.72357 | 0.71344 | 0.7033 | 0.69317 | 0.68303 | 0.6729 | 0.66277 | 0.65466 | 0.64959 | 0.64452 | 0.63946 | 0.63439 | 0.62932 | 0.62426 | 0.61919 | 0.61412 | 0.60906 | 0.60399 | 0.59892 | 0.59385 | 0.58879 | 0.58372 | 0.57865 | 0.57359 | 0.56852 | 0.56345
| Merkblatt ZVDH | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 1.02 | 1.07 | 1 | 1.07 | 0.98 | 1.07 | 0.96 | 1.07 | 0.94 | 1.07 | 0.92 | 1.07 | 0.9 | 1.07 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | 0.8 | 0.85 | 0.78
|  | -0.25522 | -0.26536 | -0.27549 | -0.28563 | -0.29576 | -0.30589 | -0.29603 | -0.32616 | -0.2863 | -0.34643 | -0.28656 | -0.3667 | -0.28683 | -0.38697 | -0.2871 | -0.40723 | -0.28534 | -0.42041 | -0.27548 | -0.43054 | -0.26561 | -0.44068 | -0.25574 | -0.26081 | -0.24588 | -0.27094 | -0.24601 | -0.25108 | -0.23615 | -0.26121 | -0.22628 | -0.27135 | -0.22641 | -0.28148 | -0.21655
| L/W | 55.5556 | 64.8148 | 74.0741 | 83.3333 | 92.5926 | 101.8519 | 111.1111 | 120.3704 | 129.6296 | 138.8889 | 148.1481 | 157.4074 | 166.6667 | 175.9259 | 185.1852 | 194.4444 | 203.7037 | 212.963 | 222.2222 | 231.4815 | 240.7407 | 250 | 259.2593 | 268.5185 | 277.7778 | 287.037 | 296.2963 | 305.5556 | 314.8148 | 324.0741 | 333.3333 | 342.5926 | 351.8519 | 361.1111 | 370.3704
| FL | 0.99259 | 0.98025 | 0.9679 | 0.95556 | 0.94321 | 0.93086 | 0.91852 | 0.90617 | 0.89383 | 0.88148 | 0.86914 | 0.85679 | 0.84444 | 0.8321 | 0.81975 | 0.80741 | 0.79753 | 0.79136 | 0.78519 | 0.77901 | 0.77284 | 0.76667 | 0.76049 | 0.75432 | 0.74815 | 0.74198 | 0.7358 | 0.72963 | 0.72346 | 0.71728 | 0.71111 | 0.70494 | 0.69877 | 0.69259 | 0.68642
AW [mm2] = | 250 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23
4100 | 300 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19
W [mm] = | 350 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
54 | 400 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
280 (123) | Q [l/s] | 1.1851 | 1.1749 | 1.1621 | 1.1494 | 1.1366 | 1.1239 | 1.1112 | 1.0984 | 1.0857 | 1.0729 | 1.0602 | 1.0474 | 1.0347 | 1.022 | 1.0092 | 0.99647 | 0.98373 | 0.97099 | 0.95824 | 0.94677 | 0.9404 | 0.93403 | 0.92766 | 0.92129 | 0.91492 | 0.90855 | 0.90218 | 0.8958 | 0.88943 | 0.88306 | 0.87669 | 0.87032 | 0.86395 | 0.85758 | 0.85121
| Merkblatt ZVDH | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.65 | 1.68 | 1.62 | 1.68 | 1.59 | 1.68 | 1.56 | 1.68 | 1.53 | 1.68 | 1.5 | 1.68 | 1.48 | 1.68 | 1.45 | 1.68 | 1.42 | 1.42 | 1.4 | 1.42 | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.37 | 1.33 | 1.37 | 1.3 | 1.37 | 1.28
|  | -0.49494 | -0.50513 | -0.51788 | -0.53062 | -0.54336 | -0.5561 | -0.53885 | -0.58159 | -0.53433 | -0.60707 | -0.52982 | -0.63256 | -0.5253 | -0.65804 | -0.52079 | -0.68353 | -0.51627 | -0.70901 | -0.52176 | -0.73323 | -0.5096 | -0.74597 | -0.49234 | -0.49871 | -0.48508 | -0.51145 | -0.46782 | -0.4742 | -0.46057 | -0.48694 | -0.45331 | -0.49968 | -0.43605 | -0.51242 | -0.42879
| L/W | 48.3871 | 56.4516 | 64.5161 | 72.5806 | 80.6452 | 88.7097 | 96.7742 | 104.8387 | 112.9032 | 120.9677 | 129.0323 | 137.0968 | 145.1613 | 153.2258 | 161.2903 | 169.3548 | 177.4194 | 185.4839 | 193.5484 | 201.6129 | 209.6774 | 217.7419 | 225.8065 | 233.871 | 241.9355 | 250 | 258.0645 | 266.129 | 274.1935 | 282.2581 | 290.3226 | 298.3871 | 306.4516 | 314.5161 | 322.5806
| FL | 1 | 0.9914 | 0.98065 | 0.96989 | 0.95914 | 0.94839 | 0.93763 | 0.92688 | 0.91613 | 0.90538 | 0.89462 | 0.88387 | 0.87312 | 0.86237 | 0.85161 | 0.84086 | 0.83011 | 0.81935 | 0.8086 | 0.79892 | 0.79355 | 0.78817 | 0.7828 | 0.77742 | 0.77204 | 0.76667 | 0.76129 | 0.75591 | 0.75054 | 0.74516 | 0.73978 | 0.73441 | 0.72903 | 0.72366 | 0.71828
AW [mm2] = | 250 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35
5500 | 300 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29
W [mm] = | 350 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25
62 | 400 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
333 (155) | Q [l/s] | 2.1628 | 2.1628 | 2.1591 | 2.1407 | 2.1222 | 2.1037 | 2.0852 | 2.0667 | 2.0482 | 2.0297 | 2.0113 | 1.9928 | 1.9743 | 1.9558 | 1.9373 | 1.9188 | 1.9003 | 1.8819 | 1.8634 | 1.8449 | 1.8264 | 1.8079 | 1.7894 | 1.7709 | 1.7525 | 1.734 | 1.7229 | 1.7136 | 1.7044 | 1.6952 | 1.6859 | 1.6767 | 1.6674 | 1.6582 | 1.6489
| Merkblatt ZVDH | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.64 | 2.68 | 2.59 | 2.68 | 2.55 | 2.68 | 2.51 | 2.68 | 2.48 | 2.68 | 2.44 | 2.68 | 2.4 | 2.68 | 2.36 | 2.68 | 2.33 | 2.33 | 2.29 | 2.33 | 2.26 | 2.26 | 2.22 | 2.26 | 2.19 | 2.26 | 2.16 | 2.26 | 2.13
|  | -0.51716 | -0.51716 | -0.52086 | -0.53934 | -0.55783 | -0.57631 | -0.5548 | -0.61328 | -0.54177 | -0.65026 | -0.53874 | -0.68723 | -0.53571 | -0.7242 | -0.54269 | -0.76117 | -0.53966 | -0.79814 | -0.53663 | -0.83511 | -0.5336 | -0.87209 | -0.54057 | -0.55906 | -0.53754 | -0.59603 | -0.53712 | -0.54636 | -0.51561 | -0.56485 | -0.50409 | -0.58334 | -0.49258 | -0.60182 | -0.48106
| L/W | 38.4615 | 44.8718 | 51.2821 | 57.6923 | 64.1026 | 70.5128 | 76.9231 | 83.3333 | 89.7436 | 96.1538 | 102.5641 | 108.9744 | 115.3846 | 121.7949 | 128.2051 | 134.6154 | 141.0256 | 147.4359 | 153.8462 | 160.2564 | 166.6667 | 173.0769 | 179.4872 | 185.8974 | 192.3077 | 198.7179 | 205.1282 | 211.5385 | 217.9487 | 224.359 | 230.7692 | 237.1795 | 243.5897 | 250 | 256.4103
| FL | 1 | 1 | 0.99829 | 0.98974 | 0.9812 | 0.97265 | 0.9641 | 0.95556 | 0.94701 | 0.93846 | 0.92991 | 0.92137 | 0.91282 | 0.90427 | 0.89573 | 0.88718 | 0.87863 | 0.87009 | 0.86154 | 0.85299 | 0.84444 | 0.8359 | 0.82735 | 0.8188 | 0.81026 | 0.80171 | 0.79658 | 0.79231 | 0.78803 | 0.78376 | 0.77949 | 0.77521 | 0.77094 | 0.76667 | 0.76239
AW [mm2] = | 250 | 87 | 87 | 87 | 86 | 85 | 85 | 84 | 83 | 82 | 82 | 81 | 80 | 79 | 79 | 78 | 77 | 77 | 76 | 75 | 74 | 74 | 73 | 72 | 71 | 71 | 70 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 66
8900 | 300 | 73 | 73 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55
W [mm] = | 350 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48
78 | 400 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42
400 (192) | Q [l/s] | 4.5728 | 4.5728 | 4.5728 | 4.5728 | 4.5728 | 4.5583 | 4.5292 | 4.5002 | 4.4712 | 4.4421 | 4.4131 | 4.3841 | 4.355 | 4.326 | 4.297 | 4.2679 | 4.2389 | 4.2099 | 4.1808 | 4.1518 | 4.1228 | 4.0937 | 4.0647 | 4.0357 | 4.0066 | 3.9776 | 3.9486 | 3.9195 | 3.8905 | 3.8615 | 3.8324 | 3.8034 | 3.7744 | 3.7453 | 3.7163
| Merkblatt ZVDH | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.63 | 4.71 | 4.57 | 4.71 | 4.51 | 4.71 | 4.46 | 4.71 | 4.4 | 4.71 | 4.35 | 4.71 | 4.29 | 4.71 | 4.24 | 4.71 | 4.18 | 4.18 | 4.13 | 4.18 | 4.08 | 4.08 | 4.03 | 4.08 | 3.98 | 4.08 | 3.93 | 4.08 | 3.89
|  | -0.13721 | -0.13721 | -0.13721 | -0.13721 | -0.13721 | -0.15173 | -0.10076 | -0.2098 | -0.098829 | -0.26786 | -0.096897 | -0.32593 | -0.10496 | -0.384 | -0.10303 | -0.44206 | -0.1111 | -0.50013 | -0.10917 | -0.5582 | -0.11723 | -0.61627 | -0.1153 | -0.14433 | -0.12337 | -0.2024 | -0.13143 | -0.16047 | -0.1395 | -0.21853 | -0.14757 | -0.2766 | -0.15564 | -0.33467 | -0.1737
| L/W | 28.5714 | 33.3333 | 38.0952 | 42.8571 | 47.619 | 52.381 | 57.1429 | 61.9048 | 66.6667 | 71.4286 | 76.1905 | 80.9524 | 85.7143 | 90.4762 | 95.2381 | 100 | 104.7619 | 109.5238 | 114.2857 | 119.0476 | 123.8095 | 128.5714 | 133.3333 | 138.0952 | 142.8571 | 147.619 | 152.381 | 157.1429 | 161.9048 | 166.6667 | 171.4286 | 176.1905 | 180.9524 | 185.7143 | 190.4762
| FL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99683 | 0.99048 | 0.98413 | 0.97778 | 0.97143 | 0.96508 | 0.95873 | 0.95238 | 0.94603 | 0.93968 | 0.93333 | 0.92698 | 0.92063 | 0.91429 | 0.90794 | 0.90159 | 0.89524 | 0.88889 | 0.88254 | 0.87619 | 0.86984 | 0.86349 | 0.85714 | 0.85079 | 0.84444 | 0.8381 | 0.83175 | 0.8254 | 0.81905 | 0.8127
AW [mm2] = | 250 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 182 | 181 | 179 | 178 | 177 | 176 | 175 | 174 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 151 | 150 | 149
16200 | 300 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 152 | 151 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124
W [mm] = | 350 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 108 | 107
105 | 400 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 114 | 114 | 113 | 112 | 112 | 111 | 110 | 109 | 109 | 108 | 107 | 106 | 106 | 105 | 104 | 104 | 103 | 102 | 101 | 101 | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 | 96 | 96 | 95 | 94 | 93
QRinne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0